ООО «Мега-Оптим»

143396, г. Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичёвка, стр.3

Тел./факс: (495) 968-80-83
www.mega-optim.ru

ПАСПОРТ 
и инструкция по эксплуатации
Подъёмное приспособление с фиксаторами

Изготовитель: 
Чейнфитс Энтерпрайз Ко, ЛТД Тайвань (КНР)

Поставщик: 
ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: CF08-8100

Подъёмное приспособление с фиксаторами является подставкой под спину, устанавливается на кровать пациента у изголовья. Используется для ухода за больными в условиях стационара или в домашних условиях. Для удобства использования имеет регулировку угла наклона спинки от 35 до 75 градусов, мягкий подголовник. Подъёмное приспособление  выполнено из невпитывающего запахи материала. Рама выполнена из стали с белым порошковым напылением. Максимальная нагрузка – 100 кг.

Обслуживание и уход при эксплуатации

При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:
1. Необходимо установить подъемное приспособление на кровать задней рамой в упор к надежной опоре, обеспечив устойчивость конструкции.
2. Не рекомендуется использование подъемного приспособления с  матрасами и покрытиями с гладкой поверхностью для предотвращения скольжения.
3. Не допускать  контакта с нагревательными элементами.

4. При санитарной обработке рамы не использовать растворы на основе щелочей, растворителей.

5. Не допускать контакта тканевой основы с колюще-режущими инструментами во избежание порезов.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие требованиям нормативных документов 
(ГОСТ Р 51632-2000) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год. 
Срок хранения – 3 года.

Комплект поставки
1. Подставка под спину - 1 шт.  
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС TW.ИМ25.Д04531 
Срок действия с 02.03.2011г. по 02.03.2014г.

Регистрационное удостоверение ФС №2006/1948

Срок действия с 07.12.2006г. по 07.12.2016г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления________________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83
Адрес: 143396, Россия, г. Москва, поселение  Первомайское, 
хутор Ильичёвка, стр. 3

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя _____________________________

www.mega-optim.ru